## Sheet1
	Test Summary

	Voltage Measurements

	Min Error	Max Error	Avg Error
	milliVolts	milliVolts	milliVolts
CCC pos. #1	0.1 mV	2.1 mV	1.6 mV
CCC pos. #2	0.1 mV	2.4 mV	1.9 mV
CCC pos. #3	2 mV	3.3 mV	2.6 mV
CCC pos. #4	1.6 mV	3.1 mV	2.3 mV

		Average	2.1 mV	Error on Voltage Reading

	Current Measurements
	Average
	Volts/Amp	StdDeviation
CCC pos. #1	4.84	0.005
CCC pos. #2	4.83	0.006
CCC pos. #3	4.84	0.005
CCC pos. #4	4.83	0.005

Average	4.835	Volts/Amp Transfer Function for Current Measure