## Sheet1
	TEST RESULTS IDCABOT #3

	VOLTAGE MEASUREMENTS

	AVG ERROR
CCC pos. #1	1.2 mV
CCC pos. #2	1.1 mV
CCC pos. #3	1.2 mV
CCC pos. #4	1.3 mV

	CURRENT MEASUREMENTS
	Transfer Func
	Volts/Amp		Std Dev
CCC pos. #1	4.842		0.008
CCC pos. #2	4.829		0.01
CCC pos. #3	4.839		0.011
CCC pos. #4	4.831		0.011